ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7

ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังนี้

-ซ่อมแซมเปลี่ยนไม้โครงหลังคาที่ชำรุดเสียหายบางส่วน เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่แตกเสียหายบางส่วน เปลี่ยนรางน้ำที่ชำรุดเสียหาย เปลี่ยนฝ้าเพดานชายคาบางส่วนที่ชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด

-รื้อถอนถังเก็บน้ำ คสล. ที่ชำรุดหลังคาเรียน จำนวน 4 ถังและพื้นที่คอนกรีตที่แตกร้าวเสียหายด้านข้างอาคารขนาดพื้นที่ไม่น้อย 154 ตารางเมตร พร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่

-ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเล่นของเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 13 เมตร โดยทำการติดตั้งโครงหลังคาแบบเหล็กโค้ง มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนแบบโค้ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนดแบบเลขที่ ปจ 12/2558 (แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 หน้า 67 ข้อ 10)

-ปรับปรุงอาคารรวมกิจกรรมโดยทำการปูกระเบื้องพื้นลานแสดงกิจกรรมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า310 ตารางเมตร โดยใช้กระเบื้องเคลือบขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว (ชนิดไม่ลื่น) และรางระบายน้ำเหล็กตัวซีสองข้างยาวตลอดแนว ยาวข้างละ 32 เมตร และปรับระดับปูนทรายพื้นหนาเฉลี่ย 5 ซม. เต็มพื้นที่ รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนดแบบเลขที่ ปจ 12/2558 (แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 หน้า 67 ข้อ 10)

ราคากลาง  627,000.00  .-บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณ  697,000.- บาท    (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีคุณสมบัติเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งใส  ณ  วันประกาศสอบราคา

4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 348,500.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ค้าที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment – Procurement: e-Gp)	ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง ในวันที่  11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ในวันและเวลาราชการ  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่ก่อสร้าง  สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้

2

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่  21 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และในวันที่  12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอสิชล)  หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลทุ่งใสลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอสิชล)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  ซื้อแบบแปลนพร้อมรายละเอียดตามโครงการ ในราคาชุดละ  2,000.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส  ได้ตั้งแต่วันที่  7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  21 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558   ดูรายละเอียดจาก WWW.THUNGSAI.GO.TH หรือwww.gprocurement.go.th  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7537-6110 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

(นายพีระพล  นาคแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 10/2558

สอบราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7

ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  ลงวันที่  7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

..........................................................

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังนี้

-ซ่อมแซมเปลี่ยนไม้โครงหลังคาที่ชำรุดเสียหายบางส่วน เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่แตกเสียหายบางส่วน เปลี่ยนรางน้ำที่ชำรุดเสียหาย เปลี่ยนฝ้าเพดานชายคาบางส่วนที่ชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด

-รื้อถอนถังเก็บน้ำ คสล. ที่ชำรุดหลังคาเรียน จำนวน 4 ถังและพื้นที่คอนกรีตที่แตกร้าวเสียหายด้านข้างอาคารขนาดพื้นที่ไม่น้อย 154 ตารางเมตร พร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่

-ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเล่นของเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 13 เมตร โดยทำการติดตั้งโครงหลังคาแบบเหล็กโค้ง มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนแบบโค้ง รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนดแบบเลขที่ ปจ 12/2558 (แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 หน้า 67 ข้อ 10)

-ปรับปรุงอาคารรวมกิจกรรมโดยทำการปูกระเบื้องพื้นลานแสดงกิจกรรมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า310 ตารางเมตร โดยใช้กระเบื้องเคลือบขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว (ชนิดไม่ลื่น) และรางระบายน้ำเหล็กตัวซีสองข้างยาวตลอดแนว ยาวข้างละ 32 เมตร และปรับระดับปูนทรายพื้นหนาเฉลี่ย 5 ซม. เต็มพื้นที่ รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนดแบบเลขที่ ปจ 12/2558 (แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 หน้า 67     ข้อ 10)

ราคากลาง  627,000.00  .-บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ราคางบประมาณ  697,000.- บาท    (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

1.5 บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน

1.6 บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลทุ่งใส

2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาตามข้อ 1.7

2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า  348,500.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเชื่อถือ

2.5 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลทุ่งใสต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการ

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ดังนี้

(1) นิติบุคคลหรือที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา(ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลทุ่งใสต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- Govermment – Procurement: e-Gp) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้เทศบาลตำบลทุ่งใสสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา  (กรณีที่มอบอำนาจ)

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนด

ผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน,ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข        ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ   ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

3

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือต่อ

รายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลทุ่งใสให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง               ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   10/2558”  โดยยื่นซองโดยตรงต่อ  เทศบาลตำบลทุ่งใส  ในวันที่  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  21 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และในวันที่  และในวันที่  12  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08.30  น.  ถึงเวลา  16.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอสิชล)  หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลทุ่งใสลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป  ณ  สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอสิชล)

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาในครั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งใส  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม(ภาษี)         ให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข  และต้องมีตัวหนังสือกำกับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานในการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทุ่งใส  เท่านั้น

5.3 เทศบาลตำบลทุ่งใส สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทุ่งใส

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

4

(3)   เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้  ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลตำบลทุ่งใส  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลทุ่งใสมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  เทศบาลตำบลทุ่งใส ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลทุ่งใสเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลทุ่งใสจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาจะกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอ ราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลตำบลทุ่งใสจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลทุ่งใส  มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะไปทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตำบลทุ่งใส  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลทุ่งใสยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งใส   โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของทางธนาคาร ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10 ล้าน)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

5

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งใส  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาข้อ 1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดให้อัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ไม่น้อยกว่า         วันละ  100  บาท

9. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำการตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน  ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลทุ่งใสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังดีเดิม  ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

10.2 เมื่อเทศบาลตำบลได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินเรืออยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รังจ้างจะต้องปฏิบัติตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย   หรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี

10.3 ผู้เสนอราคา ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาราชการกำหนดระบุในข้อ  6 เทศบาลตำบลทุ่งใสอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 เทศบาลตำบลทุ่งใสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งใสได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร  ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือ

6

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

11.1  ปวส. ช่างก่อสร้าง ,โยธา

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลทุ่งใส

วันที่  7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558